## DC Load
ITEM	NUMBER	AMPS	AMPS TOTAL	HOURS PER DAY	DUTY CYCLE	AMP HOURS
FIXED LOADS
Cabins
Electronic Equipment
Radio Transmitter	1	0.0	0.0	2.0	8%	0.0
SSB	1	0.0	0.0	1.0	4%	0.0
Ventilation
Forward Cabin	10	0.0	0.0	0.0	0%	0.0
Aft Cabin	2	0.0	0.0	0.0	0%	0.0
Heads	2	0.0	0.0	0.0	0%	0.0
Galley	1	0.0	0.0	0.0	0%	0.0
Pilot House	2	0.0	0.0	0.0	0%	0.0
Salon	2	0.0	0.0	0.0	0%	0.0

Instruments
Alarm System (stnby)		0.0	0.0	0.0	0%	0.0
Autopilot		0.0	0.0	0.0	0%	0.0
Depth Sounder	1	0.0	0.0	24.0	100%	0.0
Radar	1	0.0	0.0	24.0	100%	0.0
GPS	1		0.0	24.0	100%	0.0
SubTotal						0.0

Machinery
Navigation Lights	1	5.0	5.0	24.0	100%	5.0
Bilge Blowers	0	0.0	0.0	0.0	0%	0.0
Bilge Pumps	0	0.0	0.0	1.0	4%	0.0
Wipers	0	0.0	0.0	24.0	100%	0.0
Searchlight	0	0.0	0.0	1.0	4%	0.0
Instruments	0	0.0	0.0	24.0	100%	0.0
Ventilation - Engine	2	0.0	0.0	24.0	100%	0.0

SubTotal						5.0

Other	0	0.0	0.0	0.0	0%	0.0
SubTotal						0.0
Total Fixed						5.0

INTERMITTENT LOADS
Cabins
Cabin Lighting
Halogen 10 W	5	0.8	4.0	6.0	25%	1.0
Halogen 20 W	32	1.6	51.2	6.0	25%	12.8
Halogen 35 W	0	2.9	0.0	6.0	25%	0.0
3 LED Reading Light	0	0.03	0.0	3.0	13%	0.0
6 LED Reading Light	0	0.06	0.0	3.0	13%	0.0
9 LED Reading Light	10	0.09	0.9	3.0	13%	0.1
10 W Fluorescent	0	0.80	0.0	6.0	25%	0.0
13 W Fluorescent	0	0.80	0.0	6.0	25%	0.0
15 W Fluorescent	0	1.20	0.0	6.0	25%	0.0
18 W Fluorescent	0	1.50	0.0	6.0	25%	0.0
20 W Fluorescent	0	1.60	0.0	6.0	25%	0.0
26 W Fluorescent	0	2.10	0.0	6.0	25%	0.0
SubTotal Lights						13.9

Cigarette Lighter		0.0	0.0	1.0	4%	0.0
Electronic Equipment
SW Receiver	1	0.0	0.0	1.0	4%	0.0
Stereo - Saloon	1	8.3	8.3	12.0	50%	4.2
Stereo - Dinette	1	8.3	8.3	12.0	50%	4.2
Stereo - Main Cabin	1	8.3	8.3	4.0	17%	1.4
Microwave	0	68.0	0.0	0.0	0%	0.0
SubTotal Equipment						9.7

Machinery
Trim Tabs	0	0.0	0.0	0.0	0%	0.0
Horn	1	0.0	0.0	0.0	0%	0.0
Anchor Windlass	0	0.0	0.0	0.0	0%	0.0
Winches	0	0.0	0.0	0.0	0%	0.0
Fresh water Pumps	1	0.0	0.0	2.0	8%	0.0
Air Conditioner	1	0.0	0.0	0.0	0%	0.0
Furnace - Diesel	1	7.5	7.5	7.0	29%	2.2
Refrigeration
Cold Plate	1	35.0	35.0	2.0	8%	2.9
Constant Cycling	0	7.0	0.0	8.0	33%	0.0
Sewage Pump	1	0.0	0.0	2.0	8%	0.0
SubTotal Machinery			0.0			5.1

Over Margin					10%	0.5
SubTotal						0.5
Total Intermittent						29
TOTAL DC			128.6			34.2